Методика расчёта:

**Основной закон: P=UI

- Рассчитаем общее потребление всех электрических объектов, включённых в установку, исходя из их технических характеристик, указанных производителем, используя закон**

| Объекты, работающие от сети 220 В | Объекты, работающие от сети Raspberry pi pico 5 В |
| --- | --- |
| Лампы (6): 108 Вт, 0.49 А | Датчик освещения: 0.075 Вт, 15 мА |
| Насос: 100 Вт, 0.45 А | Датчик погружения: 0.1 Вт, 20 мА |
| Вентиляторы (3): 45 Вт, 0.2 А | Экран: 1 Вт, 0.2 А |
| УФ-лампа: 13 Вт, 0.059 А | Энкодер: 0.1 Вт, 20 мА |
|  | Модуль реле: 0.2 Вт, 40 мА |
|  | Rpi pico: 0.7 Вт, 140 мА |
| Итого: Pобщ= 266 Вт, Iобщ= 1.2 А | Итого: Pобщ= 2.175 Вт, Iобщ= 0.435 А |